服务要求

一、项目服务范围及期限、付款方式：

项目服务范围：1台离心机组全部更换冷冻油等耗材。

质保期：验收合格后一年。

付款方式：以合同约定为准，据实结算。

二、项目采购清单：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 预算单价（元） | - 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 冷冻油 | - 1.材质：格力专用全合成 - 2.适用范围：离心式冷水机组 | - L | - 60 | - 420 | - 25200 |
|  | - 制冷剂 | - 1.型号：134a - 2.规格：单瓶≥10KG/瓶 - 3格力专用 | - 瓶 | - 10 | - 800 | - 8000 |
|  | - 干燥过滤器 | - 适用环境湿度：RH＜95%； - 适用环境温度：-30℃~﹢55℃ - 适用介质温度：-35℃~﹢70℃ - 过滤形式：分之筛式 - 必须适配我院主机 | - 个 | - 1 | - 4000 | - 4000 |
|  | - 调试和制冷剂管路检修 | - 以上材料、设备安装完毕后对2号离心式冷水机组进行调试； - 对2号离心式冷水机组制冷剂管路进行查漏、检修。 | - 项 | - 1 | - / | - / |
|  | - 合计 |  |  |  |  | - 37200 |

三、更换冷冻油标准及内容要求：

1、严格执行本离心机标准的需求，进行标准的专用正品冷冻油更换。

2、专用冷冻油进场后经院方及专业人员检查正品后方可进行。

3、冷冻油更换时需在院方及专业人员监督下完成。

投 标 函

眉山市彭山区中医医院：

我方全面研究了“       ”项目谈判文件(项目编号:      )，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权       (姓名、职务)代表我方           (供应商名称)全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物、服务、工程，总报价为:人民币           元(大写:           )

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购文件要求完成项目的实施并交付采购人验收。

3、我方为本项目提交的响应文件2份（一正一副）。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方如成交，承诺将按照谈判文件规定的付款方式、履约时间、地点、履约保证金额等内容以及商务条款严格履约，如不按谈判文件要求履约，自愿承担全部责任。

7.我方如用虚假材科或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

投 标 人：                            （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

邮 政 编 码：

电话：                传真：

日       期：         年        月         日法定代表人授权书

__________________：

授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”（招标编号：      ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

投标日期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

（2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件加盖投标人公章。

报价明细表

| 序号 | 货物/服务名称 | 货物的规格型号/版本号 |  | 货物 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．供应商必须按“报价明细表”的格式填写。

2．序号按采购项目技术要求中各个组成部分顺序完整填写产品的品牌和型号。

3．“报价明细表”各项报价合计应当与“响应函”等处报价合计相等；为方便结算审计，分项报价根据供应商最终报价情况，同比例下浮。

4. 最后报价表由采购办在谈判现场提供。

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：

本公司                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及行贿犯罪等犯罪记录；无与本招标项目其他供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标日期：